서강대하교

열의 일당량 측정

일반물리실험 12주차 레포트

20221627 태현준

1. 실험목적

전기 에너지와 전류의 열 작용으로 발생된 열량을 측정하여 열의 일당량을 측정한다

2. 이론

에너지 보존법칙이란 ‘물리적 현상에 따라 한 물체에서 다른 물체로 에너지가 옮겨가거나 물체의 에너지가 다른 종류의 에너지로 변환할 때, 항상 자연계 전체의 에너지의 총량은 일정하게 보존된다’는 법칙이다. 이에 따라 에너지는 상호 변환될 수 있으며, 그 중 역학적 에너지와 열에너지간의 변환이 가장 빈번하게 일어난다. 이 때 열 에너지 1kcal가 역학적 에너지 몇 J로 변환되는가를 열의 일당량이라고 한다. 즉, 일 W와 열량 Q 사이에는

W=JQ

의 관계가 성립하고, J를 열의 일당량이라고 한다.

이 관계에 따라 역학적 에너지의 손실을 통해 얻어지는 열량을 계산할 수 있다. 한편, 저항 R의 저항선에 전류i 가 t초 동안 흐르면 열을 발생시키는데 사용된 전기 에너지는

W=  i2Rt= Vit

이다. 전기 에너지에 의해 발생된 열은 열량계 속의 물과 용기의 온도를 1 에서 2 로 상승시키며, 이 열량 Q 는

Q=C(m+M)(2-1)

이다. 여기서 m 은 물의 질량, M 은 용기, 교반기 및 온도계 등의 전체 물당량, 그리고 C 는 물의 비열로서 1cal/g·℃로 한다. 물당량은 물과 비열이 다른 물질의 열용량을 물의 비열로 나눈 값이다. 위의 식 3개로부터 열의 일당량은

J=VitCm+M2-1J/cal

=VitCm+M2-1*107erg/cal

가 된다.

물당량 M은 다음과 같은 방법으로 구할 수 있다.

온도가 1인 질량 m1의 물과, 함수발생기 안에서 온도를 2까지 올린 질량 m2의 물을 섞을 때,

온도 1의 물 m1을 열량계에 부었을 때, m1이 흡수한 열량은

Qm1=C(m1)(3-1)

이고, 2의 물 m2와 열량계가 방출한 열량은

Qm2=C(m2+M)(2-3)

이다. 두 식이 같으므로 연립하여 M에 대해 정리하면, 열량계의 물당량은

Qm1=C(m1)(3-1)

M=m13-1- m22-3(2-3)

이다.

3. 데이터 정리

| 상온의 물 | 질량 m1 | 150g |
| --- | --- | --- |
|  | 온도 1 | 24℃ |
| 끓인 물 | 질량 m2 | 100g |
|  | 온도 2 | 39.5℃ |
| 최종 평형 상태의 온도 3 |  | 33.5℃ |
| 열량계의 물당량 |  | 137.5g |

| 물의 질량 m | 100g |
| --- | --- |
| 처음 물의 온도 1 | 24.1℃ |
| 나중 물의 온도 2 | 29.3℃ |
| 평균 전압 V | 7.664V |
| 전류 i | 0.784A |
| 시간 t | 8분 11초 |
| 열의 일당량 J | 2.39 J/cal |

4. 결과 분석

공식대로 계산한 결과 열의 일당량 J는 2.39 J/cal 로 나왔다.

실제 열의 일당량의 값은 4.2 J/cal 로, 오차율은 약 43%이다.

5. 토의

1) 결론

이 실험을 통해 열의 일당량이 실제로 4.2 J/cal가 맞는지 확인해보았다.

실험 결과, 실제 열당량 4.2 J/cal와 다소 다른 값을 얻게되었다.

2) 실험 검토

실제 열당량인 4.2 J/cal를 제대로 확인할 수 없었다. 전체적인 실험에서 측정하기 어려운 값은 없었기 때문에 측정 자체에는 문제가 없었다고 보인다. 전체적인 값의 측정과 그를 이용한 계산에는 문제가 없었다고 할 수 있다.

3) 오차분석 및 개선방안

열의 일당량을 구할 때 온도를 5도밖에 안올려서 오차가 생겼을 수 있다. 시간을 더 들여서 온도를 더 많이 올렸다면 오차를 줄일 수 있었을 수도 있다.

함수발생기로 온도를 올리는데 너무 많은 시간이 걸리는것으로 보아 함수발생기 자체에 문제가 있을 수도 있다.

4) 이론을 확인할 다른 실험 제안

비열이 다른 액체를 사용해서도 실험해본다.

5) 응용 가능성

열 에너지를 전기 에너지로 변환하여 에너지 발전을 하는 경우 어느 정도의 에너지를 만들 수 있을 지 계산하는 데 이를 적용할 수 있다.

7. 참고문헌

일반물리학실험 매뉴얼, 서강대학교 물리학과

위키피디아, 에너지 보존 법칙,

위키피디아, 열의 일당량,